Приложение № 1

к договору № КП-0504-1/2022 от «05» апреля 2022 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита пазогребневая 667х500х80 полнотелая Волма | шт. | 86 | 343 | 29498 |
| 2 | Плита пазогребневая 667х500х80 полнотелая влагостойкая Волма | шт. | 34 | 384 | 13056 |
| 3 | Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг | шт. | 5 | 494 | 2470 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45024 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 2 | 428 | 856 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | 7 | 144 | 1008 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | 43 | 24 | 1032 |
| 4 | Лента полимерная 80х6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf | шт. | 1 | 1465 | 1465 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4361 |

|  |
| --- |
|  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкий шланг 2м | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 2 | Кабель, патрон, лампочка | к-т | 1 | 1100 | 1100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1440 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3170 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 53995 |

РАБОТА

|  |
| --- |
|  |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая | м2. | 38.22 | 800 | 30576 |
| 2 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 14 | 120 | 1680 |
| 3 | Устройство проема | шт. | 3 | 1050 | 3150 |
| 4 | Привязка стен | шт. | 5 | 400 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 37406 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 2 тонн) | шт. | 2 | 3600 | 7200 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 3.5 | 1200 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА:  | 48806 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 102801 руб.**

**ИТОГО: 102801 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Винокуров А. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.