Приложение № 1

к договору № ЭМ-0804-01/2022 от «08» апреля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 84 | 19320 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 245 | 129 | 31605 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 22 | 268 | 5896 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 17 | 394 | 6698 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 64 | 1280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 64799 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 4п 40А 300мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3295 | 3295 |
| 2 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 234 | 2340 |
| 3 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 228 | 1596 |
| 4 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 283 | 283 |
| 5 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 891 | 891 |
| 6 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 2875 | 5750 |
| 7 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 922 | 922 |
| 8 | Автомат 3п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 993 | 993 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный металлический (накладной) 36 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 2396 | 2396 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 18806 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 95 | 84 | 7980 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 60 | 142 | 8520 |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 10 | 137 | 1370 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 2100 | 2100 |
| 5 | Коробка распределительная 100х100х35 | шт. | 16 | 97 | 1552 |
| 6 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21915 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая Schneider Electric Этюд белая | шт. | 13 | 137 | 1781 |
| 2 | Розетка электрическая Schneider Electric Этюд с защитными шторками IP44 | шт. | 1 | 196 | 196 |
| 3 | Розетка электрическая Schneider Electric Этюд двойная белая | шт. | 13 | 215 | 2795 |
| 4 | Выключатель одноклавишный Schneider Electric Этюд белый/беж/сл.кость | шт. | 15 | 155 | 2325 |
| 5 | Выключатель одноклавишный Schneider Electric влагозащищенный Этюд IP44 | шт. | 1 | 187 | 187 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7284 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1400 | 1400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 128824 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 230 | 65 | 14950 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 245 | 70 | 17150 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 22 | 82 | 1804 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 17 | 85 | 1445 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 20 | 55 | 1100 |
| 6 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 16 | 130 | 2080 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Расключение распределительной коробки | шт. | 16 | 380 | 6080 |
| 9 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 95 | 110 | 10450 |
| 10 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 60 | 130 | 7800 |
| 11 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 10 | 145 | 1450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 64829 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сквозного отверстия в каркасном доме | шт. | 20 | 25 | 500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 500 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1490 | 1490 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 18 | 290 | 5220 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 360 | 1080 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9410 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 27 | 250 | 6750 |
| 2 | Установка и подключение регулятора теплого пола | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 3 | Установка и подключение выключателя | шт. | 16 | 250 | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11770 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 96009 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 224833 руб.**

**ИТОГО: 224833 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Чапуров Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.