Приложение № 1

к договору № ЭМ-2003-2/2022 от «20» марта 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 350 | 83 | 29050 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 122 | 36600 |
| 3 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 218 | 4360 |
| 4 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 40 | 297 | 11880 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 83075 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 2 | 5610 | 11220 |
| 2 | Щит распределительный (накладной) 72 модуля металлический ABB | шт. | 1 | 14100 | 14100 |
| 3 | Комплектующие для монтажа щита на 60/72/96 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 2150 | 2150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 27470 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 116 | 128 | 14848 |
| 2 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 24 | 137 | 3288 |
| 3 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 4500 | 4500 |
| 4 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 46 | 122 | 5612 |
| 5 | Труба гофрированная ПП Ø20мм DKC (синяя) | м. | 100 | 14 | 1400 |
| 6 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 200 | 3 | 600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 30248 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиовыключатель HiTE PRO LE-2 | шт. | 1 | 2400 | 2400 |
| 2 | Блок радиореле HiTE PRO Relay-2 | шт. | 1 | 4920 | 4920 |
| 3 | Сервер умного дома HiTE PRO Gateway | шт. | 1 | 9980 | 9980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17300 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 10095 | 10095 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11045 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопатка для перфоратора | шт. | 1 | 1460 | 1460 |
| 2 | Сверло по дереву | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 19 | 110 | 2090 |
| 4 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2900 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7370 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 176508 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 350 | 65 | 22750 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 70 | 21000 |
| 3 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 | м. | 20 | 188 | 3760 |
| 4 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 | м. | 40 | 195 | 7800 |
| 5 | Прокладка ретро кабеля 3х1,5 | м. | 90 | 110 | 9900 |
| 6 | Прокладка ретро кабеля 3х2,5 | м. | 110 | 116 | 12760 |
| 7 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 120 | 65 | 7800 |
| 8 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 46 | 130 | 5980 |
| 9 | Расключение распределительной коробки | шт. | 46 | 380 | 17480 |
| 10 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 116 | 130 | 15080 |
| 11 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 24 | 145 | 3480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 127790 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сквозного отверстия в каркасном доме | шт. | 23 | 25 | 575 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 100 | 25 | 2500 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 600 | 9 | 5400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8475 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 72 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 2 | Переборка распределительного щита, подключение линий | шт. | 1 | 12100 | 12100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14280 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 41 | 220 | 9020 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 14 | 245 | 3430 |
| 3 | Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного | шт. | 8 | 280 | 2240 |
| 4 | Подключение блока радиореле | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 5 | Установка радиовыключателя | шт. | 1 | 452 | 452 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15462 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение видеокамеры | шт. | 4 | 2100 | 8400 |
| 2 | Настройка сервера умного дома HiTE PRO Gateway | шт. | 1 | 2500 | 2500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10900 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 186407 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 9320 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 177087 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 362915 руб.**

**СКИДКА: 9320 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 353595 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Артамонов Е. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.