Приложение № 1

к договору № ЭМ-0804-2/2022 от «08» апреля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 230 | 78 | 17940 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 260 | 114 | 29640 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 16 | 232 | 3712 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 12 | 356 | 4272 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 120 | 42 | 5040 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 63012 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 10 | 404 | 4040 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 7 | 410 | 2870 |
| 3 | Автомат АВВ 3п 16А С SH203L | шт. | 1 | 913 | 913 |
| 4 | Автомат АВВ 3п 25А С SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 5 | УЗО ABB 4п 40А 100мА FH204 АС | шт. | 1 | 9450 | 9450 |
| 6 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 4 | 5961 | 23844 |
| 7 | Дифф. автомат ABB 1п+N 20A 30mA DSH201R | шт. | 1 | 6740 | 6740 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 9 | Щит распределительный (встраиваемый) 48 модулей ABB | шт. | 1 | 14630 | 14630 |
| 10 | Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой (встраиваемый) 36 модулей ABB UK | шт. | 1 | 16915 | 16915 |
| 11 | Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 1450 | 1450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 82928 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 89 | 12 | 1068 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 414 | 4968 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 150 | 19 | 2850 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 300 | 26 | 7800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17079 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 7 | 60 | 420 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11676 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 174695 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 230 | 65 | 14950 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 260 | 70 | 18200 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 16 | 82 | 1312 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 12 | 85 | 1020 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 55 | 660 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 120 | 65 | 7800 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 89 | 40 | 3560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 48022 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 89 | 330 | 29370 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 450 | 25 | 11250 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 45 | 295 | 13275 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей | шт. | 1 | 4400 | 4400 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки слаботочного щита | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 60745 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 120187 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 12019 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 108168 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 294882 руб.**

**СКИДКА: 12019 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 282863 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кардумян Д. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.