Приложение № 1

к договору № ЭМ-1104-2/2022 от «11» апреля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель NYM 3х1.5 ГОСТ | м. | 100 | 112 | 11200 |
| 2 | Кабель NYM 3х2.5 ГОСТ | м. | 150 | 163 | 24450 |
| 3 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 97 | 9700 |
| 4 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 100 | 197 | 19700 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 35 | 95 | 3325 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 120 | 17 | 2040 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 40 | 34 | 1360 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 30 | 11 | 330 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 72105 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АВВ 3п 25А С SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 2 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 3 | Щит слаботочный (встраиваемый) ABB | шт. | 1 | 6750 | 6750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9166 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 220 | 12 | 2640 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 35 | 414 | 14490 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 3 | 393 | 1179 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 200 | 19 | 3800 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 900 | 26 | 23400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 45509 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 3 | 1480 | 4440 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5940 | 5940 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 4 | 480 | 1920 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 3 | 896 | 2688 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 3500 | 1 | 3500 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 14 | 110 | 1540 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 14 | 60 | 840 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 380 | 760 |
| 11 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 12 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1900 | 1900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 24513 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 164353 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 900 | 65 | 58500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 950 | 70 | 66500 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 82 | 1640 |
| 4 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 3х1,5 | м. | 100 | 75 | 7500 |
| 5 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 3х2,5 | м. | 100 | 88 | 8800 |
| 6 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 50 | 55 | 2750 |
| 7 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 450 | 65 | 29250 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 3 | 520 | 1560 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 220 | 40 | 8800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 185300 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 220 | 260 | 57200 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 1700 | 25 | 42500 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 200 | 250 | 50000 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 8000 | 8000 |
| 5 | Штробление ниши для установки щита на 120 модулей | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 6 | Штробление ниши для установки слаботочного щита | шт. | 1 | 2500 | 2500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 163700 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 120 модулей | шт. | 1 | 3200 | 3200 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 18 | 290 | 5220 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 26 | 520 | 13520 |
| 6 | Установка и подключение УЗИП | шт. | 1 | 870 | 870 |
| 7 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 980 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 25500 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 384000 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 548353 руб.**

**ИТОГО: 548353 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Жбанникова О. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.