Приложение № 1

к договору № КП-0103-1/2023 от «01» марта 2023 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звукоизоляционная плита Изоплат 25 мм | шт. | 12 | 946 | 11352 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11352 |

|  |
| --- |
|  |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей Bonolit | шт. | 26 | 330 | 8580 |
| 2 | Смесь кладочная цементная Русеан М200 | шт. | 25 | 225 | 5625 |
| 3 | Блок газобетонный D500 600х250х50 Bonolit | шт. | 70 | 51 | 3570 |
| 4 | Блок газобетонный D500 600х250х75 Bonolit | шт. | 427 | 80 | 34160 |
| 5 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | шт. | 952 | 92 | 87584 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 139519 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 9 | 621 | 5589 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | 18 | 144 | 2592 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | 186 | 24 | 4464 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12645 |

|  |
| --- |
|  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз строительный | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | Гофра 100мм | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 3 | Гибкий шланг 2м | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 4 | Кабель, патрон, лампочка | к-т | 1 | 1100 | 1100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3520 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 170826 |

РАБОТА

|  |
| --- |
|  |
| ШУМО/ГИДРО ИЗОЛЯЦИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шумоизоляция стен минватой | м2. | 61 | 414 | 25254 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 25254 |

|  |
| --- |
|  |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 50 мм | м2. | 10 | 780 | 7800 |
| 2 | Возведение перегородок из ГСБ 75 мм | м2. | 61 | 804 | 49044 |
| 3 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | м2. | 136 | 816 | 110976 |
| 4 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 62 | 144 | 8928 |
| 5 | Устройство проема | шт. | 8 | 1260 | 10080 |
| 6 | Привязка стен | шт. | 18 | 480 | 8640 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 195468 |

|  |
| --- |
|  |
| ДЕМОНТАЖ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2. | 1 | 14400 | 14400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14400 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн) | шт. | 5 | 6240 | 31200 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 15 | 1440 | 21600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 52800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА: | 287922 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА: | 17500 |
| ИТОГО РАБОТА со СКИДКОЙ: | 270422 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 458748 руб.**

**СКИДКА: 17500 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 441248 руб.**

**Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Насибуллин Н. Ш. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.