Приложение № 1

к договору № КП-1102-1/2023 от «11» февраля 2023 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звукоизоляционная плита Изоплат 25 мм | шт. | 6 | 3540 | 21240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 21240 |

|  |
| --- |
|  |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | шт. | 158 | 92 | 14536 |
| 2 | Клей Юнис Плюс | шт. | 3 | 427 | 1281 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15817 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 2 | 621 | 1242 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | 5 | 144 | 720 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | 23 | 24 | 552 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2514 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 43361 |

РАБОТА

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перенос проема | шт. | 1 | 1980 | 1980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1980 |

|  |
| --- |
|  |
| ШУМО/ГИДРО ИЗОЛЯЦИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж шумоизоляции Изоплат | м2. | 16.53 | 580 | 9587 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9587 |

|  |
| --- |
|  |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | м2. | 22.5 | 680 | 15300 |
| 2 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 8 | 120 | 960 |
| 3 | Устройство проема | шт. | 2 | 1050 | 2100 |
| 4 | Привязка стен | шт. | 2 | 400 | 800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 19160 |

|  |
| --- |
|  |
| ДЕМОНТАЖ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2. | 9 | 680 | 6120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6120 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 2 тонн) | шт. | 1 | 3600 | 3600 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 1.9 | 3800 | 7220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10820 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА: | 47667 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 91028 руб.**

**ИТОГО: 91028 руб.**

**Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Давыдова Т. П. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.