Приложение № 1

к договору № КП-1910-1/2023 от «19» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | шт. | 158 | 132 | 20856 |
| 2 | Блок газобетонный D500 600х250х150 Bonolit | шт. | 231 | 203 | 46893 |
| 3 | Клей Юнис Плюс | шт. | 9 | 426 | 3834 |
| 4 | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг | шт. | 3 | 294 | 882 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 72465 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 3 | 621 | 1863 |
| 2 | Подвес прямой | шт. | 56 | 24 | 1344 |
| 3 | Уголок металлический 40х40х4 | пог.м. | 8 | 326 | 2608 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5815 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 82070 |

РАБОТА

|  |
| --- |
|  |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 100 мм | м2. | 22.5 | 800 | 18000 |
| 2 | Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 150 мм | м2. | 33 | 1010 | 33330 |
| 3 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 14 | 150 | 2100 |
| 4 | Устройство проема | шт. | 2 | 1400 | 2800 |
| 5 | Устройство проема шириной более 1,2 м | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| 6 | Привязка стен | шт. | 4 | 560 | 2240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 60370 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн) | шт. | 2 | 3600 | 7200 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 5.5 | 1200 | 6600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА: | 74170 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 156240 руб.**

**ИТОГО: 156240 руб.**

**Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Никитинский Н. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.