Приложение № 1

к договору № КП-2203-1/2024 от «22» марта 2024 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 2 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 3 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 4 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 5 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 20 | 20 | 400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3390 |

|  |
| --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м | шт. | 2 | 530 | 1060 |
| 2 | Подвес прямой | шт. | 49 | 24 | 1176 |
| 3 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 3 | 621 | 1863 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4099 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 7489 |

РАБОТА

|  |
| --- |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армировка стен стеклоарматурой | м. | 62 | 120 | 7440 |
| 2 | Устройство проема шириной более 1,2 м | шт. | 3 | 2160 | 6480 |
| 3 | Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 150 мм | м2. | 48.8 | 1176 | 57389 |
| 4 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 12 | 180 | 2160 |
| 5 | Привязка стен | шт. | 6 | 1200 | 7200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 80669 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА:  | 80669 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 88158 руб.**

**ИТОГО: 88158 руб.**

**\*** *Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.*

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тарасов А. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.