Приложение № 1

к договору № КП-2410-2/2023 от «24» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей Bonolit | шт. | 11 | 320 | 3520 |
| 2 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | шт. | 59 | 132 | 7788 |
| 3 | Блок газобетонный D500 600х250х150 Bonolit | шт. | 218 | 203 | 44254 |
| 4 | Блок газобетонный D500 600х250х200 Bonolit | шт. | 139 | 271 | 37669 |
| 5 | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг | шт. | 3 | 294 | 882 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 94113 |

|  |
| --- |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 5 | 621 | 3105 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | 11 | 144 | 1584 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | 55 | 24 | 1320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6009 |

|  |
| --- |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 103912 |

РАБОТА

|  |
| --- |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | м2. | 8.36 | 740 | 6186 |
| 2 | Возведение перегородок из ГСБ 150 мм | м2. | 31.07 | 920 | 28584 |
| 3 | Возведение перегородок из ГСБ 200 мм | м2. | 19.83 | 1160 | 23003 |
| 4 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 20 | 150 | 3000 |
| 5 | Устройство проема | шт. | 5 | 1400 | 7000 |
| 6 | Привязка стен | шт. | 28.5 | 350 | 9975 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 77749 |

|  |
| --- |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн) | шт. | 3 | 3600 | 10800 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 6.8 | 1200 | 8160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА: | 96709 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 200621 руб.**

**СКИДКА: 6019 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 194602 руб.**

**\*** *Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.*

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сулейманов Д. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.