Приложение № 1

к договору № КП-3005-1/2023 от «30» мая 2023 г.

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | шт. | 260 | 114 | 29640 |
| 2 | Клей Юнис Плюс | шт. | 5 | 426 | 2130 |
| 3 | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг | шт. | 2 | 294 | 588 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 32358 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 2 | 621 | 1242 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | 5 | 144 | 720 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | 37 | 24 | 888 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2850 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 38998 |

РАБОТА

|  |
| --- |
|  |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | м2. | 37 | 680 | 25160 |
| 2 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 13 | 120 | 1560 |
| 3 | Устройство проема | шт. | 2 | 1050 | 2100 |
| 4 | Привязка стен | шт. | 14 | 400 | 5600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34420 |

|  |
| --- |
|  |
| ДЕМОНТАЖ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стяжки | м2. | 13 | 400 | 5200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5200 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн) | шт. | 1 | 3600 | 3600 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 3 | 1200 | 3600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТА:  | 46820 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 85818 руб.**

**ИТОГО: 85818 руб.**

**Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Буданова Ю. П. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.