Приложение № 1

к договору № ЭМ--1607-1/2023 от «16» июля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 80 | 62 | 4960 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 130 | 86 | 11180 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 35 | 42 | 1470 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 20 | 71 | 1420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23113 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 2696 | 2696 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 218 | 1090 |
| 5 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА А IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 3455 | 3455 |
| 7 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13661 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 60 | 97 | 5820 |
| 2 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 5 | 167 | 835 |
| 3 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1900 | 1900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8555 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 2 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2500 | 2500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3050 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 48379 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 80 | 81 | 6480 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 130 | 85 | 11050 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 106 | 1590 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 69 | 828 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 35 | 79 | 2765 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 20 | 79 | 1580 |
| 7 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 60 | 130 | 7800 |
| 8 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 5 | 162 | 810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 32903 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 330 | 3630 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 580 | 1160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6690 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 16 | 300 | 4800 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 5 | 350 | 1750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6550 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 46143 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 94522 руб.**

**ИТОГО: 94522 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пыльнова Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.