Приложение № 1

к договору № ЭМ-0103-2/2022 от «01» марта 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 500 | 69 | 34500 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 540 | 95 | 51300 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 148 | 2960 |
| 4 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 20 | 97 | 1940 |
| 5 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 42 | 224 | 9408 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 7 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 70 | 71 | 4970 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 108588 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 4 | 2696 | 10784 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 226 | 2260 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 14 | 218 | 3052 |
| 5 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 782 | 1564 |
| 6 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 7 | Автомат 4п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1269 | 1269 |
| 8 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4328 | 4328 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9886 | 9886 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36455 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 474 | 6636 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 650 | 28 | 18200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25256 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск алмазный 125мм | шт. | 1 | 1210 | 1210 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 2 | 896 | 1792 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 19 | 110 | 2090 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 9 | 100 | 900 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13684 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 183983 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 500 | 78 | 39000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 540 | 83 | 44820 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 90 | 1800 |
| 4 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 3х1,5 | м. | 20 | 106 | 2120 |
| 5 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 5х2,5 | м. | 42 | 133 | 5586 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 78 | 3900 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 70 | 78 | 5460 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 35 | 48 | 1680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 104366 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 35 | 351 | 12285 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 650 | 30 | 19500 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 5 | 8 | 40 |
| 4 | Устройство штробы на потолке | м. | 30 | 476 | 14280 |
| 5 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 78 | 288 | 22464 |
| 6 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 4430 | 4430 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 72999 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 2157 | 2157 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 24 | 321 | 7704 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 399 | 1197 |
| 4 | Монтаж четырехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 576 | 2304 |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 642 | 642 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14464 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обогрев строительного объекта с использованием газовой / дизельной тепловой пушки с учетом топлива | дн. | 7 | 1979 | 13853 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13853 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 205682 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 389665 руб.**

**ИТОГО: 389665 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лепетунов А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.