Приложение № 1

к договору № ЭМ-0107-1/2022 от «01» июля 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 80 | 84 | 6720 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 95 | 122 | 11590 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 379 | 3790 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 15 | 42 | 630 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 30 | 71 | 2130 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 26515 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 3557 | 3557 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 319 | 957 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 276 | 1380 |
| 5 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 449 | 449 |
| 6 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный металлический (встраиваемый) 18 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 1911 | 1911 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13906 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 30 | 12 | 360 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 4 | 414 | 1656 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 50 | 39 | 1950 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 100 | 28 | 2800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7159 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 4460 | 4460 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 0.4 | 480 | 192 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 400 | 1 | 400 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 8 | 20 | 160 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7968 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 55548 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 1 %:  | 0 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:  | 55548 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 80 | 70 | 5600 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 95 | 75 | 7125 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 10 | 92 | 920 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 60 | 600 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 15 | 70 | 1050 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 30 | 70 | 2100 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 30 | 40 | 1200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19115 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 30 | 325 | 9750 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 150 | 27 | 4050 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 19 | 310 | 5890 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1850 | 1850 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21540 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1290 | 1290 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 9 | 290 | 2610 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 45915 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 1 %:  | 0 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 45915 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 101463 руб.**

**ИТОГО: 101463 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Захарова Н. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.