Приложение № 1

к договору № ЭМ-0204-1/2023 от «02» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 62 | 10540 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 86 | 18920 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 50 | 248 | 12400 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 20 | 95 | 1900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 43760 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 333 | 1998 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 5 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 6 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8202 | 8202 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля ABB UK600 | шт. | 1 | 5128 | 5128 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 26172 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 60 | 23 | 1380 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД двустенная Ø50мм с протяжкой DKC | м. | 50 | 318 | 15900 |
| 3 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 350 | 87 | 30450 |
| 4 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 500 | 9 | 4500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 52230 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 2 | 680 | 1360 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 4000 | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6130 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 141352 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 62 | 10540 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 86 | 18920 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 50 | 248 | 12400 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 20 | 95 | 1900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 43760 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 81 | 13770 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 220 | 85 | 18700 |
| 3 | Прокладка кабеля 4х6 | м. | 50 | 104 | 5200 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 20 | 69 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39050 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 50 | 30 | 1500 |
| 2 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 350 | 47 | 16450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17950 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 330 | 4290 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 410 | 410 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7525 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 119185 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 216777 руб.**

**ИТОГО: 216777 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Якуненко Е. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.