Приложение № 1

к договору № ЭМ-0204-2/2024 от «02» апреля 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ | м. | 22 | 138 | 3036 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 4х6 ГОСТ | м. | 8 | 298 | 2384 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 50 | 96 | 4800 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х10 | м. | 15 | 137 | 2055 |
| 5 | Зажим для крепления кабеля, анкерный | шт. | 2 | 285 | 570 |
| 6 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 4 | 334 | 1336 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14181 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3028 | 3028 |
| 2 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 224 | 1344 |
| 3 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 736 | 736 |
| 4 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 5 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 6 | Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 24 модуля ABB Mistral65 | шт. | 1 | 8412 | 8412 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14980 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 2 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 20 | 85 | 1700 |
| 3 | Талрэп крюк | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4880 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Blanca белая | шт. | 5 | 137 | 685 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 685 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| 2 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 22110 | 22110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2760 | 2760 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2760 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда манипулятора | ч. | 15 | 1000 | 15000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 75546 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 20 | 164 | 3280 |
| 2 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 20 | 151 | 3020 |
| 3 | Прокладка кабеля 4х6 | м. | 8 | 115 | 920 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 50 | 95 | 4750 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 86 | 1290 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13260 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 6 | 420 | 2520 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 4 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1930 | 1930 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5650 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 5 | 309 | 1545 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1545 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 12015 | 12015 |
| 2 | Устройство ввода СИП по воздуху | м. | 22 | 860 | 18920 |
| 3 | Переключение ввода на трубостойку под напряжением с подъемом на столб | шт. | 1 | 5000 | 5000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 35935 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 56390 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 131936 руб.**

**ИТОГО: 131936 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хорошилов А. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.