Приложение № 1

к договору № ЭМ-0208-2/2022 от «02» августа 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 2 | 1440 | 2880 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 428 | 4280 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 14 | 408 | 5712 |
| 4 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 439 | 439 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 6 | УЗО 2п 63А 30мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 4819 | 4819 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 8 | Контактор модульный 4п 40А АС 2НО 230В 3 модуля ABB ESB40-20N-06 | шт. | 1 | 12163 | 12163 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 4 | 340 | 1360 |
| 10 | Щит распределительный (встраиваемый) 48 модулей ABB | шт. | 2 | 12400 | 24800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 81152 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2400 | 2400 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 13 | 142 | 1846 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 520 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13222 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 94374 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 400 | 65 | 26000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 320 | 70 | 22400 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 25 | 84 | 2100 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 150 | 55 | 8250 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 15 | 65 | 975 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 30 | 65 | 1950 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 100 | 40 | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 66195 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 100 | 260 | 26000 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 700 | 25 | 17500 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 119 | 250 | 29750 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей | шт. | 2 | 4400 | 8800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 82050 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 1710 | 1710 |
| 2 | Монтаж накладного распределительного щита на 54 модуля | шт. | 1 | 1940 | 1940 |
| 3 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей | шт. | 2 | 1840 | 3680 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 26 | 290 | 7540 |
| 5 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |
| 7 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1380 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19170 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 167415 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 6 %:  | 10045 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 157370 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 261789 руб.**

**СКИДКА: 10045 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 251744 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Никулина Ю. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.