Приложение № 1

к договору № ЭМ-0212-1/2022 от «02» декабря 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 70 | 14000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 235 | 75 | 17625 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 30 | 92 | 2760 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 10 | 98 | 980 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 17 | 60 | 1020 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 120 | 70 | 8400 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 60 | 70 | 4200 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 52 | 40 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 51585 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 52 | 380 | 19760 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 585 | 27 | 15795 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 80 | 340 | 27200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 62755 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1490 | 1490 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 123680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пеньков Д. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.