Приложение № 1

к договору № ЭМ-0404-1/2023 от «04» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 50 | 62 | 3100 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 16 | 64 | 1024 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23954 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 4 | УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 8202 | 8202 |
| 5 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 6 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 5096 | 5096 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 20520 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 495 | 3960 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 50 | 39 | 1950 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13723 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3300 | 3300 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6560 | 6560 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 8 | 162 | 1296 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15229 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 86486 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 50 | 81 | 4050 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 85 | 17000 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 16 | 69 | 1104 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 60 | 79 | 4740 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 35 | 44 | 1540 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 28994 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 35 | 320 | 11200 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 28 | 300 | 8400 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2810 | 2810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 31410 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1560 | 1560 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 410 | 410 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 8 | 580 | 4640 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8855 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10900 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 28 | 90 | 2520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2520 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика / прозвонка кабельных электрических линий | к-т | 8 | 500 | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 86679 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА: | 12165 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 74514 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 173165 руб.**

**СКИДКА: 12165 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 161000 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Юнусов А. З. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.