Приложение № 1

к договору № ЭМ-0406-1/2022 от «04» июня 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод РКГМ 1х2,5 термостойкий | м. | 26 | 95 | 2470 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 84 | 16800 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 122 | 24400 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 15 | 268 | 4020 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 5х6 ГОСТ | м. | 5 | 572 | 2860 |
| 6 | Кабель ретро 3х1.5 | м. | 150 | 187 | 28050 |
| 7 | Кабель ретро 3х2.5 | м. | 100 | 267 | 26700 |
| 8 | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ | м. | 30 | 163 | 4890 |
| 9 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 8 | 287 | 2296 |
| 10 | Зажим для крепления кабеля, анкерный | шт. | 2 | 242 | 484 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 112970 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 3 | 2579 | 7737 |
| 3 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 3557 | 3557 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 319 | 2233 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 276 | 1104 |
| 6 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 324 | 972 |
| 7 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1073 | 1073 |
| 8 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 9 | УЗО 4п 40А 300мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4135 | 4135 |
| 10 | Щит распределительный (накладной) 36 модулей IEK PRIME | шт. | 1 | 3841 | 3841 |
| 11 | Щит для зажимов СИП (накладной) | шт. | 1 | 1880 | 1880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29004 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолятор керамический | шт. | 500 | 31 | 15500 |
| 2 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 200 | 23 | 4600 |
| 3 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 35 | 128 | 4480 |
| 4 | Талрэп крюк | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 5 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 300 | 87 | 26100 |
| 6 | Металлорукав Ø20мм | м. | 10 | 69 | 690 |
| 7 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 310 | 9 | 2790 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 54500 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Bironi коричневая (пластик) | шт. | 35 | 451 | 15785 |
| 2 | Выключатель ретро двухклавишный поворотный накладной Bironi коричневый (пластик) | шт. | 2 | 726 | 1452 |
| 3 | Выключатель ретро одноклавишный поворотный накладной Bironi коричневый (пластик) | шт. | 6 | 584 | 3504 |
| 4 | Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Bironi коричневый (пластик) | шт. | 2 | 736 | 1472 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 22213 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн анкерный для монтажа СИП | шт. | 2 | 98 | 196 |
| 2 | Лента бандажная для монтажа СИП сталь | м. | 2 | 112 | 224 |
| 3 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 4 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13480 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 233617 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка термостойкого провода РКГМ 1х2,5 | м. | 26 | 55 | 1430 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 65 | 13000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 70 | 14000 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 15 | 82 | 1230 |
| 5 | Прокладка кабеля 5х6 | м. | 5 | 92 | 460 |
| 6 | Прокладка ретро кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 95 | 14250 |
| 7 | Прокладка ретро кабеля 3х2,5 | м. | 100 | 98 | 9800 |
| 8 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 35 | 140 | 4900 |
| 9 | Расключение распределительной коробки | шт. | 35 | 390 | 13650 |
| 10 | Установка изолятора | шт. | 500 | 12 | 6000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 78720 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 310 | 40 | 12400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12400 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1490 | 1490 |
| 2 | Монтаж щита для зажимов СИП и установка зажимов | шт. | 1 | 2300 | 2300 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 290 | 4060 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 360 | 720 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11230 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 2 | Установка и подключение розетки электрической ретро | шт. | 35 | 260 | 9100 |
| 3 | Установка и подключение выключателя ретро | шт. | 8 | 260 | 2080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11860 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода СИП по воздуху | м. | 30 | 480 | 14400 |
| 2 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 138110 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 7150 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 135840 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 376607 руб.**

**СКИДКА: 7150 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 369457 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Прокофьев Н. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.