Приложение № 1

к договору № ЭМ-0502-1/2024 от «05» февраля 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 2 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 110 | 42 | 4620 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 30 | 32 | 960 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 15 | 93 | 1395 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х1,5 ГОСТ | м. | 40 | 103 | 4120 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 280 | 96 | 26880 |
| 10 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 220 | 69 | 15180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56665 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 4121 | 4121 |
| 2 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4985 | 4985 |
| 3 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 4346 | 13038 |
| 4 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1316 | 1316 |
| 5 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 453 | 3624 |
| 6 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 431 | 3017 |
| 7 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3764 | 3764 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45075 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 15 | 495 | 7425 |
| 3 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 8 | 142 | 1136 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 6 | Подрозетник | шт. | 70 | 12 | 840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23094 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 2 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 150 | 900 |
| 6 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 7 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2980 | 5960 |
| 8 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1500 | 2 | 3000 |
| 9 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20658 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 145492 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 2 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 8 | 164 | 1312 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 110 | 89 | 9790 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 45 | 86 | 3870 |
| 5 | Прокладка кабеля 5х1,5 | м. | 40 | 108 | 4320 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 10 | 126 | 1260 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 280 | 95 | 26600 |
| 8 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 220 | 91 | 20020 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 70 | 64 | 4480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 72302 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 7430 | 7430 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 72 | 390 | 28080 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 500 | 35 | 17500 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 70 | 440 | 30800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 83810 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 670 | 3350 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 15 | 420 | 6300 |
| 4 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1580 | 1580 |
| 5 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13830 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 169942 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 315434 руб.**

**ИТОГО: 315434 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Зуев Е. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.