Приложение № 1

к договору № ЭМ-0508-1/2023 от «05» августа 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 240 | 62 | 14880 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 270 | 86 | 23220 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 32 | 162 | 5184 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 120 | 71 | 8520 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56574 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6812 | 6812 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 3 | 2371 | 7113 |
| 4 | УЗО 2п 40А 100мА АC IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 2390 | 2390 |
| 5 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 397 | 3970 |
| 6 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 405 | 2835 |
| 7 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 298 | 596 |
| 8 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 930 | 930 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 26606 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник глубокий | шт. | 42 | 19 | 798 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 350 | 28 | 9800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17648 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14177 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 115005 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 240 | 81 | 19440 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 270 | 85 | 22950 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 32 | 96 | 3072 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 79 | 6320 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 120 | 79 | 9480 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 42 | 44 | 1848 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 63110 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 42 | 370 | 15540 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 450 | 30 | 13500 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 40 | 340 | 13600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 42640 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 19 | 330 | 6270 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 116490 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 11649 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 104841 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 231495 руб.**

**СКИДКА: 11649 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 219846 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пашков М. О. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.