Приложение № 1

к договору № ЭМ-0510-1/2023 от «05» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат 4п 25A 100mA C 4.5кА AC DEKraft ДИФ-101 | шт. | 1 | 2380 | 2380 |
| 2 | Автомат 3п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1222 | 1222 |
| 3 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 8 | 1510 | 12080 |
| 4 | Реле контроля напряжения 3А Новатек РНПП-311 | шт. | 1 | 5100 | 5100 |
| 5 | Щит распределительный металлический (накладной) 144 модуля ABB AT62 | шт. | 2 | 43780 | 87560 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA C 4.5кА AC DEKraft ДИФ-102 | шт. | 9 | 1658 | 14922 |
| 7 | Дифф. автомат 4п 40A 300mA C 4.5кА AC DEKraft ДИФ-101 | шт. | 1 | 1917 | 1917 |
| 8 | Автомат 3п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 3 | 1281 | 3843 |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита на 144 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 2 | 3180 | 6360 |
| 10 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 57 | 318 | 18126 |
| 11 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 310 | 310 |
| 12 | Автомат 3п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 1197 | 1197 |
| 13 | Реле освещенности (фотореле) с датчиком ABB T-1 | шт. | 1 | 4548 | 4548 |
| 14 | Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR T2 3L 40 275P QS ABB | шт. | 1 | 21130 | 21130 |
| 15 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4Х11 групп TDM | шт. | 1 | 930 | 930 |
| 16 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 10 | 340 | 3400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 185025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 185025 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, подключение, настройка трехфазного реле напряжения | шт. | 1 | 790 | 790 |
| 2 | Монтаж накладного распределительного щита на 144 модуля | шт. | 2 | 4175 | 8350 |
| 3 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 10300 | 10300 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 58 | 530 | 30740 |
| 5 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 5 | 610 | 3050 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 17 | 780 | 13260 |
| 7 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 740 | 1480 |
| 8 | Установка и подключение УЗИП | шт. | 1 | 1160 | 1160 |
| 9 | Установка, подключение, настройка фотореле | шт. | 1 | 820 | 820 |
| 10 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 1 | 750 | 750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 70700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 70700 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 255725 руб.**

**ИТОГО: 255725 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сторожков Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.