Приложение № 1

к договору № ЭМ-0512-1/2022 от «05» декабря 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 155 | 69 | 10695 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 190 | 95 | 18050 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34035 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 2696 | 2696 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 5 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 6 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13239 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 26 | 12 | 312 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 705 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3400 | 6800 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 3 | Бур 10х110 | шт. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 9 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 690 | 690 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21430 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 69409 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 155 | 70 | 10850 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 190 | 75 | 14250 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 92 | 1380 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 60 | 900 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 26 | 40 | 1040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 28940 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 26 | 380 | 9880 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 15 | 310 | 4650 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 104 | 340 | 35360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 49890 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6470 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 85300 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 4265 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 81035 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 154709 руб.**

**СКИДКА: 4265 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 150444 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Госев В. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.