Приложение № 1

к договору № ЭМ-0603-1/2024 от «06» марта 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 14 | 168 | 2352 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 115 | 96 | 11040 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 70 | 69 | 4830 |
| 4 | Клемма WAGO 5 | шт. | 5 | 34 | 170 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 7 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 10 | 32 | 320 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 16 | 42 | 672 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 20004 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 306 | 306 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 3 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 18 модулей DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 1734 | 1734 |
| 4 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 3 | 1580 | 4740 |
| 6 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 2 | 279 | 558 |
| 7 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 3 | 276 | 828 |
| 8 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12843 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 4 | 495 | 1980 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 110 | 28 | 3080 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 50 | 21 | 1050 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 24 | 12 | 288 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6791 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 400 | 1.5 | 600 |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12647 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 52285 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 14 | 106 | 1484 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 115 | 95 | 10925 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 70 | 91 | 6370 |
| 4 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 750 | 750 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 94 | 940 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 16 | 95 | 1520 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 24 | 64 | 1536 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23525 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 18 модулей | шт. | 1 | 2730 | 2730 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 18 | 420 | 7560 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 160 | 35 | 5600 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 24 | 440 | 10560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26450 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 2230 | 2230 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 770 | 3080 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 6 | 520 | 3120 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 58925 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 2946 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 55979 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 111210 руб.**

**СКИДКА: 2946 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 108264 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лебин В. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.