Приложение № 1

к договору № ЭМ-0604-1/2023 от «06» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х10 ГОСТ | м. | 18 | 425 | 7650 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 300 | 62 | 18600 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 310 | 86 | 26660 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 30 | 32 | 960 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 25 | 95 | 2375 |
| 7 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 120 | 34 | 4080 |
| 8 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 9 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 10 | Клемма WAGO 3 | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 11 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 12 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 70732 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 2 | 2371 | 4742 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 4 | Контактор модульный 4п 63А AC/DC 4HO 230В IEK КМ63-40М | шт. | 1 | 3935 | 3935 |
| 5 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 8 | 226 | 1808 |
| 6 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 8 | 218 | 1744 |
| 7 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 8 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 9 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 11 | Щит распределительный металлический (встраиваемый) 36 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 2875 | 2875 |
| 12 | Шкаф мультимедийный металлический с монтажной платой (встраиваемый) 540х310х120 36 модулей IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 3139 | 3139 |
| 13 | Держатель роутера для мультимедийных щитов IEK | шт. | 1 | 210 | 210 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 30096 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 96 | 12 | 1152 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 18 | 495 | 8910 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 300 | 21 | 6300 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 400 | 28 | 11200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 27955 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3530 | 3530 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6450 | 6450 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 8 | 142 | 1136 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 12 | 162 | 1944 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1800 | 1 | 1800 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18002 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 146785 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 300 | 81 | 24300 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 310 | 85 | 26350 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 106 | 1272 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 18 | 112 | 2016 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 175 | 69 | 12075 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 79 | 6320 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 79 | 3160 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 96 | 44 | 4224 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 80277 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 96 | 320 | 30720 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 700 | 30 | 21000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 75 | 300 | 22500 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4300 | 4300 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 4300 | 4300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 82820 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 330 | 5610 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 580 | 2900 |
| 6 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1570 | 1570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14010 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 177107 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 15 %: | 26566 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 150541 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 323892 руб.**

**СКИДКА: 26566 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 297326 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Нестеров Р. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.