Приложение № 1

к договору № ЭМ-0604-1/2024 от «06» апреля 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 25 | 168 | 4200 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 10 | 93 | 930 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 96 | 19200 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 69 | 12420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39470 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 4346 | 8692 |
| 2 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 3 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 4 | Дифф. автомат 1п+N 32A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5262 | 5262 |
| 5 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 453 | 2718 |
| 6 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 431 | 2155 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29095 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 495 | 5940 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 31 | 12 | 372 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9855 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 4 | 161 | 644 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 644 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 2 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 150 | 750 |
| 4 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 5 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 6 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 2 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15641 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 94705 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 25 | 106 | 2650 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 89 | 4450 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 86 | 860 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 95 | 19000 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 180 | 91 | 16380 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 31 | 64 | 1984 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45974 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 45 | 380 | 17100 |
| 2 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3090 | 3090 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 150 | 35 | 5250 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 31 | 440 | 13640 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39080 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 670 | 2010 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 12 | 420 | 5040 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1875 | 1875 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9345 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 94399 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 4720 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 89679 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 189104 руб.**

**СКИДКА: 4720 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 184384 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кудрявцева И. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.