Приложение № 1

к договору № ЭМ-0604-2/2023 от «06» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 2 | Автомат 1п С20А 6кА АВВ S201 | шт. | 1 | 518 | 518 |
| 3 | Автомат 3п С25А 6кА АВВ S203 | шт. | 1 | 2150 | 2150 |
| 4 | УЗО 4п 40А 300мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 3950 | 3950 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 6 | 4624 | 27744 |
| 6 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 7 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 48 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 12940 | 12940 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 49422 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 49422 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка материалов / оборудования | шт. | 1 | 1500 | 1500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 1500 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 50922 руб.**

**ИТОГО: 50922 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Цвигун В. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.