Приложение № 1

к договору № ЭМ-0609-1/2022 от «06» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 165 | 98 | 16170 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 4х10 ГОСТ | м. | 10 | 414 | 4140 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 40 | 42 | 1680 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 37620 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 5 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 241 | 241 |
| 6 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2677 | 2677 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16491 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 51 | 12 | 612 |
| 2 | Лента гидроизоляционная Nicoband 10 м | шт. | 1 | 1259 | 1259 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2264 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 3670 | 3670 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 6 | 896 | 5376 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 7 | 60 | 420 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 8 | 20 | 160 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12256 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 68631 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 70 | 10500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 165 | 75 | 12375 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 92 | 1380 |
| 4 | Прокладка кабеля 4х10 | м. | 10 | 110 | 1100 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 60 | 600 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 40 | 70 | 2800 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 51 | 40 | 2040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 31315 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 51 | 280 | 14280 |
| 2 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 30 | 260 | 7800 |
| 3 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2900 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 24980 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 63315 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 131946 руб.**

**ИТОГО: 131946 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пинигина Л. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.