Приложение № 1

к договору № ЭМ-0610-1/2022 от «06» октября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 4х6 ГОСТ | м. | 40 | 337 | 13480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13480 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 2 | Розетка электрическая на DIN-рейку | шт. | 1 | 336 | 336 |
| 3 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 4 | Щит распределительный (накладной) 48 модулей ABB | шт. | 1 | 14710 | 14710 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16782 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 100х60 белый | м. | 2 | 440 | 880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 880 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 1400 | 1400 |
| 3 | Сигнальная лента | шт. | 1 | 980 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14490 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы и инструменты | к-т | 1 | 7800 | 7800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 53432 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 4х6 | м. | 40 | 170 | 6800 |
| 2 | Монтаж кабель канала 100х60 | м. | 2 | 210 | 420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7220 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 40 | 45 | 1800 |
| 2 | Копка траншеи | м. | 30 | 853 | 25590 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 27390 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 1944 | 1944 |
| 2 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 409 | 818 |
| 3 | Монтаж электрической розетки на DIN-рейке | шт. | 1 | 250 | 250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3012 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10800 | 10800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 48422 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 101854 руб.**

**ИТОГО: 101854 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Карташов Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.