Приложение № 1

к договору № ЭМ-0701-1/2023 от «07» января 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 120 | 62 | 7440 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 160 | 86 | 13760 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 8 | 221 | 1768 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24398 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 218 | 1308 |
| 5 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |
| 6 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 7 | УЗО 2п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3310 | 3310 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15655 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 2 | 142 | 284 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 20 | 12 | 240 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 6 | 474 | 2844 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 6 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 150 | 28 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10061 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3496 | 3496 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6650 | 6650 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 4 | 142 | 568 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 4 | 162 | 648 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 600 | 1 | 600 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 10 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14463 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 64577 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 120 | 70 | 8400 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 160 | 75 | 12000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 8 | 92 | 736 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 60 | 600 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 20 | 40 | 800 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 2 | 130 | 260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23316 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 20 | 380 | 7600 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 250 | 27 | 6750 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 24 | 340 | 8160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 22510 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 12 | 290 | 3480 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 52526 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 117103 руб.**

**ИТОГО: 117103 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Колосова Т. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.