Приложение № 1

к договору № ЭМ-0701-1/2024 от «07» января 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 30 | 64 | 1920 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 3 | 126 | 378 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 89 | 4450 |
| 4 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 50 | 89 | 4450 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 12 | 106 | 1272 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 220 | 95 | 20900 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 91 | 13650 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 47020 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
| 2 | Штробление ниши для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 5530 | 5530 |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 60 | 440 | 26400 |
| 4 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 35 | 7000 |
| 5 | Устройство штробы на потолке | м. | 15 | 530 | 7950 |
| 6 | Устройство штробы | м. | 50 | 380 | 19000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 68380 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 420 | 5460 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 670 | 4020 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12080 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 65 | 90 | 5850 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5850 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 133330 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Смирнова Е. Ю. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.