Приложение № 1

к договору № ЭМ-0703-1/2024 от «07» марта 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 2 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 25 | 71 | 1775 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 130 | 96 | 12480 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 69 | 6900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24597 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4346 | 4346 |
| 2 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 453 | 2718 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 431 | 2155 |
| 4 | Автомат 2п 25А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 967 | 967 |
| 5 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 5543 | 5543 |
| 6 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3764 | 3764 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20953 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 26 | 12 | 312 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4887 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель кнопочный одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый | шт. | 5 | 263 | 1315 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1315 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 2 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 3 | Розетка временная | шт. | 5 | 200 | 1000 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 150 | 900 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 8 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 3480 | 6960 |
| 9 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 10 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 602 | 602 |
| 11 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 2 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21647 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 73399 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 126 | 1512 |
| 2 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 25 | 89 | 2225 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 130 | 98 | 12740 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 94 | 9400 |
| 5 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 26 | 64 | 1664 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 27541 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 25 | 400 | 10000 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 100 | 35 | 3500 |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 26 | 450 | 11700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25200 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1580 | 1580 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 460 | 5060 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 5 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 2130 | 2130 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9900 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | шт. | 1 | 3000 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 65641 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 139040 руб.**

**ИТОГО: 139040 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Шелгунова И. М. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.