Приложение № 1

к договору № ЭМ-0707-1/2023 от «07» июля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 145 | 62 | 8990 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 110 | 86 | 9460 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23025 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 4 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 5 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 28799 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 40 | 178 | 7120 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 30 | 298 | 8940 |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 5 | 350 | 1750 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 2760 | 2760 |
| 5 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 4 | 128 | 512 |
| 6 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21475 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъемная коробка 2 поста Legrand Valena белая | шт. | 3 | 976 | 2928 |
| 2 | Подъемная коробка 3 поста Legrand Valena белая | шт. | 6 | 1487 | 8922 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая | шт. | 25 | 382 | 9550 |
| 4 | Подъемная коробка 1 пост Legrand Valena белая | шт. | 6 | 560 | 3360 |
| 5 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 2 | 377 | 754 |
| 6 | Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 1 | 548 | 548 |
| 7 | Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena Life белый | шт. | 1 | 590 | 590 |
| 8 | Рамка на 1 пост Legrand Valena белая | шт. | 6 | 91 | 546 |
| 9 | Рамка на 2 поста Legrand Valena белая | шт. | 3 | 182 | 546 |
| 10 | Рамка на 3 поста Legrand Valena белая | шт. | 6 | 369 | 2214 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29958 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 980 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 104237 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 145 | 90 | 13050 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 110 | 95 | 10450 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 118 | 1770 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 77 | 770 |
| 5 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 4 | 211 | 844 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 623 | 623 |
| 7 | Расключение распределительной коробки | шт. | 4 | 545 | 2180 |
| 8 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 40 | 145 | 5800 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 30 | 160 | 4800 |
| 10 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 5 | 165 | 825 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 41112 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1703 | 1703 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 367 | 4037 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 646 | 1938 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8090 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 25 | 312 | 7800 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 4 | 312 | 1248 |
| 3 | Установка накладки / подложки / подъемной коробки | шт. | 15 | 70 | 1050 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10098 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 59300 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 2965 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 56335 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 163537 руб.**

**СКИДКА: 2965 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 160572 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.