Приложение № 1

к договору № ЭМ-0707-2/2023 от «07» июля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 145 | 62 | 8990 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 170 | 86 | 14620 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 30 | 221 | 6630 |
| 4 | Провод телефонный | м. | 25 | 18 | 450 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 30 | 42 | 1260 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 55 | 71 | 3905 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 45 | 17 | 765 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36785 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 2696 | 8088 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 5 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |
| 6 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 7 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 8 | УЗО 2п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3310 | 3310 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 18818 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 46 | 12 | 552 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 552 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1830 | 1830 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 3 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 4 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 70715 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 145 | 81 | 11745 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 170 | 85 | 14450 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 30 | 106 | 3180 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 30 | 79 | 2370 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 55 | 79 | 4345 |
| 6 | Прокладка телефонного провода | м. | 25 | 60 | 1500 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 46 | 44 | 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39614 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 46 | 430 | 19780 |
| 2 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 98 | 390 | 38220 |
| 3 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 2400 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 60400 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 330 | 4620 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 580 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 108854 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 179569 руб.**

**ИТОГО: 179569 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Романенко Г. Л. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.