Приложение № 1

к договору № ЭМ-0711-1/2022 от «07» ноября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 69 | 17250 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 95 | 23750 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 75 | 71 | 5325 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 54950 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 4 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 3 | 2696 | 8088 |
| 5 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 226 | 1356 |
| 6 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 7 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 8 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 9 | УЗО 2п 63А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 10 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 11 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля ABB UK600 | шт. | 1 | 5128 | 5128 |
| 12 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 6728 | 6728 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 32908 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 77 | 12 | 924 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 474 | 4740 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 340 | 28 | 9520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17284 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 7 | 100 | 700 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12857 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 117999 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 70 | 17500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 75 | 18750 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 20 | 84 | 1680 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 70 | 7000 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 75 | 70 | 5250 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 77 | 40 | 3080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 53260 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 77 | 280 | 21560 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 440 | 27 | 11880 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 25 | 340 | 8500 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 59 | 260 | 15340 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 3740 | 3740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 63470 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1550 | 1550 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 290 | 4060 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 126630 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 6332 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 120298 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 244629 руб.**

**СКИДКА: 6332 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 238297 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гопас С. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.