Приложение № 1

к договору № ЭМ-0801-1/2023 от «08» января 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 2 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 23 | 42 | 966 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 30 | 32 | 960 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 40 | 93 | 3720 |
| 6 | Провод ШВВП 2х0,75 | м. | 60 | 34 | 2040 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 5х6 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м. | 5 | 387 | 1935 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 202 | 96 | 19392 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 40208 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифф. автомат 2п 10A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2548 | 5096 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A КЭАЗ АВДТ32 | шт. | 6 | 1180 | 7080 |
| 3 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3028 | 3028 |
| 4 | Автомат 3п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 857 | 857 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 224 | 672 |
| 6 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 236 | 708 |
| 7 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3764 | 11292 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 9 | Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral | шт. | 1 | 9078 | 9078 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |
| 11 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 49021 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 100 | 28 | 2800 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 15 | 12 | 180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8341 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лючок напольный электрический встраиваемый на 4 модуля Schneider Electric | шт. | 3 | 7840 | 23520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23520 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 2 | 1000 |
| 2 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 3 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 4 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 6 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Расходные материалы и инструменты | к-т | 1 | 1260 | 1260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13411 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 134501 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 23 | 89 | 2047 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 650 | 1300 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 130 | 86 | 11180 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х6 | м. | 5 | 122 | 610 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 202 | 95 | 19190 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 91 | 13650 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 15 | 64 | 960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 48937 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 20 | 380 | 7600 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 35 | 7000 |
| 3 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4560 | 4560 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 4485 | 4485 |
| 5 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 15 | 440 | 6600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30245 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 8 | 670 | 5360 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 6 | 420 | 2520 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 4 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 5 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 3 | 1580 | 4740 |
| 6 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 7 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 36 модулей) | шт. | 1 | 2420 | 2420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 18420 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж напольного электрического лючка | шт. | 3 | 1380 | 4140 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4140 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 101742 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 5087 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 96655 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 236243 руб.**

**СКИДКА: 5087 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 231156 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Семенова Ф. Р. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.