Приложение № 1

к договору № ЭМ-0801-2/2024 от «08» января 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 2 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 3 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 61 | 915 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 220 | 96 | 21120 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 220 | 69 | 15180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 44215 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 2 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4346 | 4346 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 431 | 1293 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 453 | 1812 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 24705 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14513 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 150 | 1200 |
| 3 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 4 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 9 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 2 | 2000 |
| 10 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16237 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 99670 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 2 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 89 | 3560 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 86 | 1290 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 126 | 1890 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 220 | 95 | 20900 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 220 | 91 | 20020 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 35 | 64 | 2240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 50550 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 30 | 380 | 11400 |
| 2 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3090 | 3090 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 35 | 12250 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 37 | 420 | 15540 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42280 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 670 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 8 | 420 | 3360 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1875 | 1875 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6995 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 99825 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 4991 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 94834 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 199495 руб.**

**СКИДКА: 4991 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 194504 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Метлов М. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.