Приложение № 1

к договору № ЭМ-0806-1/2022 от «08» июня 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 50 | 84 | 4200 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 50 | 122 | 6100 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х10 ГОСТ | м. | 30 | 575 | 17250 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30670 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 3п 20А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1434 | 1434 |
| 2 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 3 | Кросс-модуль 4п 160А на DIN-рейку 5х7мм 1х8мм 1х9мм 1х12мм | шт. | 1 | 3940 | 3940 |
| 4 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 5 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13953 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 2 | 85 | 170 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 47 | 12 | 564 |
| 3 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 3 | 206 | 618 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø32мм с протяжкой DKC серая | м. | 30 | 48 | 1440 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4892 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Legrand Quteo белая | шт. | 2 | 226 | 452 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 452 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5940 | 5940 |
| 3 | Лопатка для перфоратора | шт. | 1 | 1460 | 1460 |
| 4 | Мешок для профессионального пылесоса | шт. | 5 | 140 | 700 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 7 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 8 | Ведро 20л | шт. | 1 | 170 | 170 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12105 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 62072 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 50 | 74 | 3700 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 50 | 79 | 3950 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х10 | м. | 30 | 165 | 4950 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 59 | 75 | 4425 |
| 5 | Устройство вывода под точечный светильник | шт. | 8 | 200 | 1600 |
| 6 | Фиксация кабеля при монтаже без гофры | м. | 10 | 500 | 5000 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 31 | 45 | 1395 |
| 8 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 2 | 110 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25240 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 31 | 340 | 10540 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 130 | 27 | 3510 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 300 | 7 | 2100 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 25 | 310 | 7750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23900 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 2 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 370 | 740 |
| 3 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 1 | 490 | 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2670 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 2 | 250 | 500 |
| 2 | Монтаж и подключение встроенного светильника | шт. | 47 | 450 | 21150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21650 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика кабельных электрических линий | к-т | 1 | 30000 | 30000 |
| 2 | Комплекс демонтажных работ | к-т | 1 | 6000 | 6000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 109460 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 171532 руб.**

**ИТОГО: 171532 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Шулуханов А. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.