Приложение № 1

к договору № ЭМ-0809-1/2022 от «08» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 90 | 69 | 6210 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 80 | 95 | 7600 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 4 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 5 | Наконечник НШВИ 6 | шт. | 20 | 3 | 60 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16632 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 428 | 1284 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 408 | 1224 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный (накладной) 18 модулей ABB | шт. | 1 | 6981 | 6981 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 29796 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 50 | 85 | 4250 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 10 | 142 | 1420 |
| 3 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1970 | 1970 |
| 4 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 7 | 128 | 896 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8536 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 6 | 147 | 882 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 319 | 319 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 3 | 235 | 705 |
| 4 | Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 5 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 5 | 155 | 775 |
| 6 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 205 | 410 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3831 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 4 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1630 | 1630 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3070 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 61865 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 90 | 80 | 7200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 80 | 86 | 6880 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 105 | 1260 |
| 4 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 7 | 171 | 1197 |
| 5 | Расключение распределительной коробки | шт. | 7 | 468 | 3276 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 50 | 126 | 6300 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 10 | 148 | 1480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 27593 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1347 | 1347 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 7 | 331 | 2317 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 365 | 365 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 594 | 1782 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5811 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 11 | 285 | 3135 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 7 | 285 | 1995 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5130 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 38534 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 100399 руб.**

**ИТОГО: 100399 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тестов Т. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.