Приложение № 1

к договору № ЭМ-0812-1/2023 от «08» декабря 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 30 | 93 | 2790 |
| 2 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 40 | 32 | 1280 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 17 | 168 | 2856 |
| 4 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |
| 5 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 17 | 221 | 3757 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 96 | 19200 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 69 | 12420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 43713 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 9250 | 9250 |
| 3 | Автомат 1п 25А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 306 | 306 |
| 4 | Дифф. автомат 1п+N 10A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 1992 | 1992 |
| 5 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 3 | 1580 | 4740 |
| 7 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 279 | 1116 |
| 8 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |
| 9 | Автомат 1п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 352 | 352 |
| 10 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 11 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 24715 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 7 | 495 | 3465 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 61 | 12 | 732 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12290 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 2 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 4 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 5 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 700 | 1 | 700 |
| 7 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6677 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 87395 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 70 | 86 | 6020 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 17 | 106 | 1802 |
| 3 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 17 | 126 | 2142 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 95 | 19000 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 180 | 91 | 16380 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 61 | 64 | 3904 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 49898 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4560 | 4560 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 37 | 380 | 14060 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 35 | 10500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 29120 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 670 | 3350 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 420 | 5460 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11410 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 90428 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 4521 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 85907 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 177823 руб.**

**СКИДКА: 4521 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 173302 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Казазаев Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.