Приложение № 1

к договору № ЭМ-0812-2/2023 от «18» декабря 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 12 | 64 | 768 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 50 | 91 | 4550 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 100 | 95 | 9500 |
| 4 | Расключение распределительной коробки | шт. | 7 | 540 | 3780 |
| 5 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 7 | 210 | 1470 |
| 6 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 2 | 164 | 328 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 9 | 126 | 1134 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21530 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 12 | 440 | 5280 |
| 2 | Штробление ниши для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 5530 | 5530 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 15 | 560 | 8400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 19210 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 20 | 620 | 12400 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 870 | 3480 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 620 | 1240 |
| 5 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1780 | 1780 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21080 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | шт. | 1 | 5870 | 5870 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 5870 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прозвонка слаботочной кабельной линии | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 2 | Прозвонка кабельных линий | к-с | 1 | 15000 | 15000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 22000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 89690 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 8969 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 80721 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Исаченко О. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.