Приложение № 1

к договору № ЭМ-0901-1/2024 от «09» января 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 2 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 61 | 610 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 221 | 2652 |
| 5 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 140 | 96 | 13440 |
| 6 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 120 | 69 | 8280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25687 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |
| 2 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 3 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 1580 | 1580 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 3 | 279 | 837 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 276 | 1104 |
| 6 | Автомат 1п 32А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 352 | 352 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14982 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 26 | 12 | 312 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7380 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 4 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 2 | 1000 |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14751 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 62800 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 26 | 64 | 1664 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 86 | 860 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 12 | 126 | 1512 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 140 | 95 | 13300 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 120 | 91 | 10920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 28906 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 30 | 380 | 11400 |
| 2 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 26 | 440 | 11440 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 35 | 7000 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3090 | 3090 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 32930 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 670 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 8 | 420 | 3360 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1875 | 1875 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6995 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 68831 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 3442 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 65389 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 131631 руб.**

**СКИДКА: 3442 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 128189 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Павлюков С. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.