Приложение № 1

к договору № ЭМ-0912-1/2022 от «09» декабря 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 140 | 69 | 9660 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 210 | 95 | 19950 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 16 | 221 | 3536 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 14 | 64 | 896 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 37602 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА AC IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 5 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 218 | 1090 |
| 6 | Автомат 1п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА А IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 3455 | 3455 |
| 8 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2677 | 2677 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18312 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 54 | 12 | 648 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 474 | 3792 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 200 | 28 | 5600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12533 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 1 | 142 | 142 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12483 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 80930 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 4047 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ: | 76883 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 140 | 77 | 10780 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 210 | 82 | 17220 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 16 | 101 | 1616 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 14 | 66 | 924 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 70 | 77 | 5390 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 572 | 572 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 54 | 44 | 2376 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 38878 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 54 | 374 | 20196 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 40 | 286 | 11440 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 40636 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1987 | 1987 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 319 | 3190 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 352 | 352 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 572 | 2288 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7817 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 87331 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 4367 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 82964 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 168261 руб.**

**СКИДКА: 8414 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 159847 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Марченко А. И. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.