Приложение № 1

к договору № ЭМ-1001-1/2024 от «10» января 2024 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 15 | 168 | 2520 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 4 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 30 | 61 | 1830 |
| 7 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 96 | 28800 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 69 | 17250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 55785 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 2 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 4346 | 8692 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 431 | 2155 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 453 | 3171 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6582 | 6582 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 31272 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 3 | 142 | 426 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 350 | 21 | 7350 |
| 5 | Подрозетник | шт. | 70 | 12 | 840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13959 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1430 | 1430 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7250 | 7250 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 4 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 5 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 8 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 9 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17667 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 118683 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 3 | 164 | 492 |
| 2 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 89 | 8900 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 15 | 106 | 1590 |
| 4 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 30 | 86 | 2580 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 95 | 28500 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 91 | 22750 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 70 | 64 | 4480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 69942 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штробы | м. | 82 | 370 | 30340 |
| 2 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3090 | 3090 |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 35 | 12250 |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 70 | 380 | 26600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 72280 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 670 | 2010 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 420 | 5460 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 4 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1875 | 1875 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9765 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования | шт. | 3 | 1100 | 3300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 155287 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 273970 руб.**

**ИТОГО: 273970 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Давыдова О. Ю. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.