Приложение № 1

к договору № ЭМ-1009-1/2022 от «10» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 140 | 70 | 9800 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 190 | 75 | 14250 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 30 | 92 | 2760 |
| 4 | Прокладка провода ПВС 4х4 | м. | 35 | 122 | 4270 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 70 | 70 | 4900 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 70 | 70 | 4900 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 17 | 40 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 41560 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 505 | 27 | 13635 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 8 | 310 | 2480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 21045 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1550 | 1550 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 16 | 290 | 4640 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |
| 5 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1380 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9450 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 9 | 250 | 2250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2250 |

|  |
| --- |
|  |
| ДЕМОНТАЖ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж подрозетников из капитальной стены | шт. | 4 | 450 | 1800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 76105 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 3805 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 72300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Орлова Л. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.