Приложение № 1

к договору № ЭМ-1010-2/2023 от «10» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, подключение, настройка трехфазного реле напряжения | шт. | 1 | 790 | 790 |
| 2 | Монтаж накладного распределительного щита на 144 модуля | шт. | 1 | 4175 | 4175 |
| 3 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 10300 | 10300 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 58 | 530 | 30740 |
| 5 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 5 | 610 | 3050 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 17 | 780 | 13260 |
| 7 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 740 | 1480 |
| 8 | Установка и подключение УЗИП | шт. | 1 | 1160 | 1160 |
| 9 | Установка, подключение, настройка фотореле | шт. | 1 | 820 | 820 |
| 10 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 1 | 750 | 750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 66525 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 66525 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сторожков Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.