Приложение № 1

к договору № ЭМ-1010-3/2023 от «10» октября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 25 | 453 | 11325 |
| 2 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 3 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 4390 | 4390 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 22701 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 2 | 85 | 170 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 28 | 142 | 3976 |
| 3 | Кабель канал 25х16 дерево | м. | 6 | 149 | 894 |
| 4 | Кабель канал 60х40 дерево | м. | 8 | 247 | 1976 |
| 5 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1920 | 1920 |
| 6 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 15 | 23 | 345 |
| 7 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 5 | 128 | 640 |
| 8 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 50 | 87 | 4350 |
| 9 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 100 | 9 | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15171 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 25 | 147 | 3675 |
| 2 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 3 | 155 | 465 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4140 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 42012 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 5 | 190 | 950 |
| 2 | Расключение распределительной коробки | шт. | 5 | 490 | 2450 |
| 3 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 8 | 140 | 1120 |
| 4 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 28 | 155 | 4340 |
| 5 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 8 | 172 | 1376 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10236 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 50 | 47 | 2350 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2350 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 25 | 370 | 9250 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |
| 3 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1400 | 1400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11230 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 25 | 300 | 7500 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 3 | 350 | 1050 |
| 3 | Монтаж и подключение потолочного светильника | шт. | 36 | 730 | 26280 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34830 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка, монтаж, подключение стабилизатора однофазного с байпасом | шт. | 1 | 3000 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 61646 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 103658 руб.**

**ИТОГО: 103658 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Арефьев В. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.