Приложение № 1

к договору № ЭМ-1011-1/2022 от «10» ноября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 80 | 69 | 5520 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 150 | 95 | 14250 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 4 | 221 | 884 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 36 | 42 | 1512 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24106 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 333 | 666 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 334 | 1002 |
| 4 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 5 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6642 | 6642 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24099 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 19 | 12 | 228 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 474 | 2370 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7191 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный Меркурий 206 PRNO | шт. | 1 | 4383 | 4383 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 4383 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 3 | 142 | 426 |
| 4 | Бур 8х110 | шт. | 3 | 155 | 465 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 10 | Мешок для мусора | шт. | 8 | 20 | 160 |
| 11 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 11092 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 70871 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 80 | 79 | 6320 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 150 | 85 | 12750 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 4 | 104 | 416 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 68 | 680 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 36 | 79 | 2844 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 587 | 587 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 19 | 45 | 855 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 24452 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 19 | 316 | 6004 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 30 | 6000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 20 | 294 | 5880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17884 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1683 | 1683 |
| 2 | Подключение распределительного щита | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 5 | 328 | 1640 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 361 | 361 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 587 | 1174 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7858 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 1 | 1355 | 1355 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1355 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 20 | 90 | 1800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 53349 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 124220 руб.**

**ИТОГО: 124220 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Апполонов Д. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.