Приложение № 1

к договору № ЭМ-1011-1/2023 от «10» ноября 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 11 | 221 | 2431 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 45 | 42 | 1890 |
| 4 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 30 | 71 | 2130 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 61 | 610 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7851 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 431 | 1724 |
| 2 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 453 | 2718 |
| 3 | Автомат 2п 40А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1336 | 1336 |
| 4 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1814 | 1814 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 4346 | 4346 |
| 6 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 5543 | 5543 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25927 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 34 | 12 | 408 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 40 | 21 | 840 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 100 | 28 | 2800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6916 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 2 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 3 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 4 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Перчатки | шт. | 1 | 20 | 20 |
| 8 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 560 | 560 |
| 9 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 10 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 11 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13681 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 54375 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 2 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 45 | 89 | 4005 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 100 | 95 | 9500 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 91 | 9100 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 11 | 126 | 1386 |
| 6 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 86 | 860 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 30 | 89 | 2670 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 34 | 64 | 2176 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30347 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 34 | 440 | 14960 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 140 | 35 | 4900 |
| 3 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 4 | Устройство штробы | м. | 22 | 380 | 8360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29420 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 420 | 840 |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 670 | 1340 |
| 3 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1930 | 1930 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 420 | 4200 |
| 5 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1580 | 1580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9890 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 69657 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %:  | 3483 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 66174 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 124032 руб.**

**СКИДКА: 3483 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 120549 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Бардина Е. П. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.